서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	내부결재
(경유)
제목	서울시 녹색건축물 설계 가이드라인 중 변압기 관련(민원 질의 회신)

1. 안녕하십니까, ***님. 귀하께서 질의하신 내용은 서울시 녹색건축물 설계기준에 만족하는 변압기 사용에 관한 내용으로 알고 있습니다.

2. "서울시 녹색건축물 설계기준"의 기준부하율 총손실 기준값을 만족하는 변압기 사용이란, 고효율에너지기자재 인증 변압기가 아닌 대기전력 저감용 표준효율만족 변압기로 우리시에서 시행하고 있는 용도별부하에 맞는 총손실값을 충족하는 변압기로 제조사의 자체 시험성적서로 이행여부를 판단하게 됩니다.

3. 서울시 녹색 건축물 설계기준을 적용하시길 바라며, 보다 자세한 사항은 서울시 건축기획과(02-2133-7117 박철현)로 문의하시면 자세히 안내해 드리겠습니다. 감사합니다.

주무관							박철현			건축설비팀장					노희천					건축기획과장					09/21 한병용
협조자
시행			건축기획과-20073									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110															/
전화		2133-7117						/전송								/													/	부분공개(6)