	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	추석연휴 대비 가스시설 합동점검 결과 보고

1. 예방과-10070(2016.8.17.)호 『추석연휴 대비 가스시설 합동점검 계획 보고』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 추석연휴 대비 가스안전사고를 사전에 예방하기 위해 가스공급시설 및 다중이용시설에 대한 합동점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2016. 8. 29.(월) ~ 9. 9.(금)

나. 점검방법 : 소방서, 구청, 한국가스안전공사 합동점검

나. 점검결과

점검대상	점검실시	점검결과		조치사항
		적합	부적합	현지시정	시정지시
가스공급시설 (43개소)	43	43	0	0	0
다중이용시설 (17개소)	17	15	2	2	0

* 부적합 내역 : 신도봉시장(LPG 검지부 작동 불량), 한신쇼핑(도시가스 막음처리 불량)

붙 임  1. 다중이용시설(가스시설) 점검내역 1부

2. 가스공급시설(지역정압기 등) 점검내역 1부

3. 점검사진 1부.  끝.

담당자	좌재승		위험물안전팀장	장정택		예방과장	09/22 최승달
협조자
시행	예방과-11638	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 도봉소방서 예방과 위험물안전팀(방학동)	/
전화	02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	talkbox007@seoul.go.kr	/	부분공개(7)