출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	미생물검사과장
	김성택	09/22 차영섭

	여주시 바이러스, 원생동물 검사의뢰와 관련하여 시료를 채수하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.
2016. 09. 22.
보고자 : 주무관 김성택

복       명       내       용

출장일시

2016. 09. 22.

건    명

출장결과보고서[바이러스, 원생동물 의뢰시료 채수(여주시)]

내용

□ 바이러스, 원생동물(여주시) 검사의뢰시료 채수

- 출장자 : 주무관 김성택, 한지선, 부민준

- 출장지 : 여주시 취수장

- 현장항목 측정결과

시료명	수온(℃)	pH	탁도(NTU)	비고
여주시 원수	22.1	7.9	7.0	-

비  고

* 총무과에 접수 의뢰

끝.