		서부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	003430192	고객접수번호	0962016072745
수용가명	이동석	민원신청일	2016년 09월 22일
수용가주소	서울특별시 은평구 연서로34길 33 4층 (불광동) ( 03347 은평구 불광동 146-5 4층 )
신청인	한용인	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19910715	기물번호	*********14
현장방문일시	16시 00분	현장출동자	박제용
입회자	한용인	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(내부배관)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	밸브 완개후 소음해소

끝.

주무관							박제용				현장민원과장					09/22 박은선
협조자
시행			현장민원과-23805										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동38-69)																/
전화		3146-3519							/전송			3146-3578					/	jeyong@seoul.go.kr													/	대시민공개