출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이해원	09/22 이만기

	명에 의하여 공공기관 비교수질검사 및 공원음수대 수질검사, 급수관정체수 수질검사등을 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 22.
보 고 자 : 주무관 이대영

보 고 내 용
일 시	2016년 9월 22일 10:00 ~ 16:30
건 명	출장복명서(공공기관 비교 수질검사 등)
출장자	공업7급 이대영, 임기제 마급 유석재
내용	▣ 공공기관 비교 수질검사 ◌ 검사대상 : 광진구 *****************등 5개소 ◌ 검사결과 : 현장 검사항목(잔류염소) 모두 적합 ◌ 의견 및 조치사항 수돗물 및 정수기물 채수후 미생물 검사 진행 및 미네랄검사 의뢰 예정 ▣ 공원음수대 수질검사 ◌ 검사대상 : 광진구 ********** 마을마당공원등7개소 15지점 ◌ 검사결과 : 현장 검사항목(잔류염소,pH,탁도,철,구리) 모두 적합 ▣ 법정 급수관정체수 수질검사 ◌ 검사대상 : 광진구*******장안초등학교 1개소 5지점 ◌ 검사결과 : 현장 검사항목(탁도,pH) 모두 적합 ◌ 의견 및 조치사항 현장 채수후 색도,철,구리 등 5개항목 검사의뢰(중부수도사업소)함 붙임 : 수질검사 결과 1부. 끝.
비 고