출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이범현	이해원	09/22 이만기

	명에 따라 모니터링 및 공원음수대 수도꼭지 수질검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
2016. 9. 22
보 고 자 : 주무관 성명 : 이 범 현

보 고 내 용
일 시	2016년 9월 22일 09:10 ~ 17:00
건 명	출장복명서[2016.9.22]
출 장 자	공업7급 이병주, 공업9급 박관우, 화공운영7급 이범현
내용	○ 잔류염소 모니터링 수질검사 - 중랑구 신내동 305 등 현장3개소 잔류염소 수질검사 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 모두 적합 ○ 공원 음수대 수질검사 실시 - 대상 :중랑천변공원 4개소 수질검사 - 결과 : 공원 음수대 4개소 모두 적합 - 수질검사결과 먹는물 수질기준에 적합(5항목:탁도,잔류염소,pH,철,구리) ※ 모니터링 및 공원음수대 수질검사결과 별도 보고. 끝.
비 고