		강서수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	029286489	고객접수번호	0972016073421
수용가명	김훈	민원신청일	2016년 09월 22일
수용가주소	서울특별시 구로구 고척로18길 3 (개봉동) 9통3 ( 08266 구로구 개봉동 64-22 9통3 )
신청인	강현심	신청인연락처	02-2687-0671
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19710625	기물번호	*********57
현장방문일시	15시 30분	현장출동자	윤광식
입회자	강현심	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소음(맨홀)	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	현장출동후 맨홀소음 확인 고무박킹삽입 민원해결완료

끝.

주무관							윤광식				급수운영과장					09/22 김정수
협조자
시행			급수운영과-26251										(						)		접수												(						)
우																						/
전화		02-3146-4576							/전송								/	kwang0119@seoul.go.kr													/	부분공개(6)