문서번호	급수운영과-21853
결재일자	2016.9.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		09/22 최철민
협조

배수지 출입계단 논슬립 타일외 1개소 시공 계획

2015. 9.

남부수도사업소

(급수운영과)

배수지 출입계단 논슬립 타일외 1개소 시공 계획

관악구 관내 장군봉배수지 출입계단 논슬립 타일 미시공 및 집수정 안전난간 미설치로 사고의 위험이 있어, 이에 따른 배수지 안전성 제고를 위한 조치 계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 2016년 배수지 청소 추진계획 통보(시설관리과-5177호 ’16. 5. 27.)

□ 점검현황

❍ 장군봉배수지(1지) 항 출입계단 논슬립 타일 및 집수정 안전난간 미시공

≪ 현황 사진 ≫

장군봉배수지(1지 출입계단 및 집수정)

□ 조치 계획

❍ 배수지 출입 안전성 제고를 위해 논슬립 타일 시공 및 집수정 추락방지를       위하여 안전난간 시공

- 2016년 관악,금천구관내 상수도 시설물 설치 및 보수 연간단가 업체        (예림이앤지)에 배수지 작업지시하여 정비

- 하반기 항 청소 기간과 연계하여 실시 (공사기간 : 10 ~ 11월).  끝.