	관악소방서
수신	남부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	관악소방서 고장 소방용수시설 보수요청 (공소862호)

1. 평소 소방행정 발전에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 재난관리과-6105(2016.9.22.)『소방용수시설 고장발생 알림(공소862호)』과 관련하여, 고장 소화전에 대한 보수를 요청하니 조속히 처리해주시기 바랍니다.

가. 용수번호 : 지하식 공소862호

나. 위    치 : 관악구 청림5가길 24

다. 고장내용 : 소화전 맨홀 주변 철괴 등 파손으로 인해, 소화전 전체 고정이 불안

3. 협의사항

○ 남부수도사업소는 해당 소화전에 대해 긴급히 조치해주시기 바라며, 조치 후 즉시 결과를 통보해 주시기 바랍니다.

붙 임  고장발생 소화전 사진(공소862호) 1부.  끝.

	관악소방서장
담당자	마규범		대응총괄팀장	이중범		재난관리과장	전결 09/22 代이중범
협조자
시행	재난관리과-6119	(		)	접수		(		)
우	08833	서울특별시 관악구 관악로 97 관악소방서 3층 재난관리과	/
전화	02-886-1192	/전송		/	musican1755@seoul.go.kr	/	대시민공개