	중랑소방서
수신	서울특별시 서울의료원장
(경유)	시설관리팀장
제목	서울특별시 서울의료원 정전작업에 따른 안전관리 당부

1. 서울의료원 시설관리팀-1874(16.9.21.)호 "서울특별시 서울의료원 정전작업에 따른 협조 요청"과 관련입니다.

2. 서울특별시 서울의료원 비상동력 자동절체차단기 ATB, ATS 교체공사와 관련하여 다음사항을 당부드리니 공사기간중 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

【 안전관리 당부사항 】

가. 서울의료원 시설관리 책임자, 소방안전관리자 등 관계자 비상근무 및 비상연락체계 구축

- 중랑소방서 상황실 : 02-3423-0119, 1193

나. 공사현장 책임자 상주관리 및 자체순찰 등 안전관리 활동 철저

다. 해당 가스계소화설비 방호구역내 충분한 적응성 소화기 전진 비치

라. 자동화재탐지설비, 스프링클러설비 등 기타소방시설 및 피난·방화시설 유지관리 철저.  끝.

	중랑소방서장
담당자	장병일		예방팀장	김현석		예방과장	09/23 허병일
협조자
시행	예방과-14861	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183 (신내동)	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02)3423-2031	/전송	02)3423-0326	/	moonstar65@seoul.go.kr	/	대시민공개