	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	추락위험 비상구[부속실(전실)·발코니] 일제조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 본부 예방과-15032(2016.6.16.)호 “다중이용업소 비상구 유지관리 철저 재강조 지시알림”

나. 예방과-8965(2016.7.21.)호 “추락위험 비상구 일제조사 및 119 행정정보시스템

정보 현행화(수정) 계획 보고

2. 우리 서 다중이용업소의 추락위험 비상구[부속실(전실)·발코니 형태]에

대한 일제조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사기간 : 2016. 7. 25. 〜 9. 9.(7주간)

나. 대    상 : ***** 등 280개소(전체대상 중 2층이상 4층 이하)

다. 조 사 반 : 소방특별조사 1 · 2 · 3조

라. 조사결과 : 특이사항 없음

구 분 업종별	합 계	계단	발코니	부속실 (전실)	폐업	비고
게임제공업	5	2		3
고시원업	62	5	29	28
노래연습장업	43	5	13	34	1
단란주점	3	1	1	1
복합유통게임제공업	1				1
산후조리원	2	1		1
스크린 골프연습장	4	1	1	2
유흥주점	2		2
인터넷(PC방)	36	7	11	18
일반음식점	101	29	43	29
제과점	1		1
학원	4		1	3
휴게음식점	16	4	8	4
합 계	280	55	110	113	2

마. 향후 추진사항

○ 다중이용업소에 대한 “비상구 안전관리 안내문” 발송

○ 완비증명서 신규·재발급, 소방특별조사 등 현장확인 시 안전성

확인 및 시설 지도

붙 임   1. 추락위험 비상구 일제조사 결과 1부.

2. 다중이용업소 비상구 유지관리 안내문 1부.  끝.

담당자	김기환		검사지도팀장	이승오		예방과장	최승달		소방서장	09/23 김형철
협조자
시행	예방과-11675	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동	/
전화	02-3493-1813	/전송	02-3491-6119	/		/	부분공개(5 6)