문서번호	급수운영과-23692
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
유영곤	배성호	09/23 오기석
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2016년09월23일 (금요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지 구역		성동,동대문구 관내					유 영곤	이 득원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	용마39	답십리동2*8-2*호	민원	CON’C		윗집옥내누수(수요가설명)
2	대현산 가-3	화왕십리동8*0-8*호	민원	CON’C		하수도(요가설명)
3	아차산51	성수1가동6*5-3*3호	민원	ASP		이상없음(수요가설명)
4	아차산50	송정동6*-1*6호,주변 (누수 다발관로 지역)	공문	ASP		누수 이상없음(D=900mm)
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고
설치	대현산74	행당동1*6-1*호	16	탐사중