출 장 결 과 보 고 서

주무관		급수운영과장			결재
김홍일		09/23 최철민
협 조
	주무관			강동길

	명에 의하여 2016. 9. 23 출장과 관련 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016 . 9. 23
보 고 자 : 7급 성명: 김홍일 김기태

보 고 내 용
일 시	2016.9.23. 09:30~15:30
건 명	출장결과보고서(시흥4동 802번지 밸브점검 )
내용	▶ 시흥4동 802번지 밸브점검 - 시흥4동 802-34 300mm 중간밸브 조절(개) - 시흥4동 803-3 300/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 803 100/100mm 분기밸브 조절(개) - 시흥4동 803-9 100mm 중간밸브 조절(개)
비 고