		강남수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	수질검사 처리결과 보고(한*원님)

아리수 수질검사 신청민원이 접수되어 2016.09.23일 현장방문하고 수질검사를 실시한 결과 먹는물

수질기준 이내로 적합하여 아래와 같이 보고합니다..

성명	한정원
주소	서울특별시 강남구 압구정로 321 32동 405호 ( 압구정동 한양 ) ( 06007 강남구 압구정동 489-0 한양 32동 405호 )
민원내용	수질검사

검사자	직급 :		임기제마급	성명 :		최국현	채수일자		2016년 09월 23일
검사일자	2016년 09월 23일						처리일자		2016년 09월 23일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.3			0.12			0.20			0.02
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
*수돗물이 음용수로 적합한지 여부	*수질검사결과 먹는물 수질기준 이내로 적합 *안심하고 음용하도록 안내

끝.

주무관							최국현				수질팀장					이동조					행정지원과장					09/23 김인웅
협조자
시행			행정지원과-21604										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)																/
전화		02)3146-4744							/전송			02)3146-4779					/														/	대시민공개