	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(양평동4가183)

분류기호 예방과 - 2016. 9. 23
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (양평동4가183)
1. 민원접수 제4581,4582(2016.9. 22)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 양평동4가 183			관 계 인		차호선외 2인 건물
허가동의일	2016.4.14		착공신고년월일		2016. 6.21
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상5층, 연면적 923.63㎡
주요용도	복합(근린생활 및 단독주택)	소방시설시공업자		㈜ 동광전력
설 치 소방시설	소화기구,캐비닛형 간이스프링클러(자진),자동화재탐지설비,피난기구(완강기),유도등
소방공사 감리업자	㈜ 대한소방감리 (책임감리원 : 유진환)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하1층/지상5층, 연면적 923.63㎡중 대수선(E/V신설) 및 용도변경 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					代현동욱					예방과장					09/23 김용규
협조자
시행			예방과-21823									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개