	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(신길로41길 26외1필지)

분류기호 예방과 - 2016. 9. 23
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (신길동278-108)
1. 민원접수 제4604,4605(2016.9. 22)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 신길로41길 26외 1필지			관 계 인		박기주외 2인 건물
허가동의일	2015.12.16		착공신고년월일		2016. 6.8
건물규모	철근콘크리트조 지하1층/지상4층, 연면적 847.10㎡
주요용도	복합(근린생활 및 단독주택)	소방시설시공업자		㈜ 일광
설 치 소방시설	소화기구,자동화재탐지,시각경보장치,피난기구(완강기),유도등설비
소방공사 감리업자	㈜ 이화이엔씨 (책임감리원 : 정평석)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하1층/지상4층, 연면적 847.10㎡ 신축소방시설 설치 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					代현동욱					예방과장					09/23 김용규
협조자
시행			예방과-21815									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개