출장결과보고서

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장		결재
김권수	배성호	09/23 오기석
협 조

문서번호 :	급수운영과-23590

	명에 의하여 광진구 관내 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016.09.22.
보 고 자 :***************** 지방기계운영서기 : 권오균

보 고 내 용
일 시	2016.09.22. 09시30분∼17시00분
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적. - 관내 송,배수관 취약관로 점검 및 유관공사현장 시설물 점검,순찰. - 관내 급수공사구간 제수밸브 조절 및 시설물 점검,순찰. - 관내 급수불편 민원업무 처리. ○ 점검결과. - 자양동 신양중학교 주변 상수도관D=150mm 관로,시설물점검 및 제수밸브 조절작업. - 자양동685일대 시설물유지보수 공사구간 상수도관D=80mm 제수밸브 조절 및 관말지역 퇴수작업. - 중곡동49일대 상수도관D=80mm 관로,시설물점검 및 제수밸브 노후,토사적치 로 교체관련 지역담당자 이첩. ○ 민원처리. - 자양동6*0-1* 밸브고장 – 밸브누수로 복구업체 이첩. - 자양동6*5-2* 적수(녹물) - 주변 시설물유지보수 공사 관련 일시적 녹물 출수로 퇴수 후 정상출수.
비 고

끝.