청사 소방엔진펌프 시동 배터리 정비 보고

결재	★주무관	기전시설팀장	시설과장
	김진기	이기석	09/23 임병국

청사 소방엔진펌프의 시동 배터리가 노후로 인해 사용이 불가능하여 전문  업체에 긴급 정비하고 다음과 같이 보고합니다.

2016.  9.  22.

보고자 :  지방공업주사보   성명 : 김진기

□ 시설현황

○  시설현황 : 소방엔진펌프

◾ 주펌프 다단볼트류 15HP - 동력 : 디젤엔진 2,700CC(전원 DC12V 배터리) ◾ 보조펌프 웨스코 3HP - 동력 : 모터(전원 AC 220V)

□ 정비내역

○  노후로 인해 전압이 약해진 배터리 교체(DC 12V 배터리)

○  정비업체 : E,M 펌프(경기도 양주시)

○  정비금액 : 330,000원(VAT포함)

□ 정비사진

교체 전	교체 후

끝.