문서번호	급수운영과-18847
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	이승우	09/23 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 9월 22일(목요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				개포27블록 외 2개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 강남대로 6길28-14 (양재동 353-1번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 20mm인입관 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							20mm인입관 누수적출
서초10		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 서초중앙로 42 (서초동 1603-2번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간, 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 300mm관로 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							300mm관로 누수적출
개포27		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 강남대로 6길 51 (양재동 346-4번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후80mm관로, 다지점상관식 로거센서 3개소 설치 야간예약 측정중.							80mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담15		강남구 삼성로 71길 45일대 (대치동 916-0번지)		-			-		35건
서초	이천구 노용해		방배1-23		서초구 효령로 223일대 (서초동 1506-21번지) (서초동 1506-50번지)		2건			2건		46건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.