문서번호	급수운영과-21914
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
이성운		代이철	09/23 최철민
협조

상시누수진단시스템 작업일지

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 09. 22.

남부수도사업소

(급수운영과)

상시누수진단시스템 작업일지

일 시	2016년 09월 22일 목요일 날씨 : 맑음
설치 중블록	낙성대 2 중블록
담당자	이성운,남궁견,진영관,김기삼,이준연,정척희(공무직),이흥,이영기
누수징후 감시(발견)현황			누수탐지시행 내용	누수복구내용	비고
센서번호	위치	누수징후 여부
	서현동1640번지일대		상시로거수거	34개	낙성대15 낙성대16
	성현동485번지일대		상시로거설치	50개	낙성대01-04 낙성대02-04
합계				84개
기타 사항		상시로거수거 ; 233개/300 상시로거설치 ; 100개/300