문서번호	대기환경연구부-12874
결재일자	2016.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	대기측정관리팀장	대기환경연구부장
이용민	조석주	09/23 어수미
협 조	주무관			안미진
	주무관			노승근

노원구대기측정소

환경개선공사 계획

2016. 9.

ㅓ

대기환경연구부 대기측정관리팀

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

노원구대기측정소 환경개선공사 계획

노원구대기측정소가 위치한 상계2동주민센터는 신축건물로 이전하였고 현재 사용중인 건물은 주민체육시설로 리모델링하여 운영계획중이며, 대기측정장비 교체계획에 의거 환경개선공사를 하고 신규장비를 설치하고자 함.

1		관련근거

□ 대기환경연구부-1886(2016.02.16.)호 : 2016년 측정망 시설 보수공사 계획

2		현황

□ 건축년도

○ 1997년 평지붕 샌드위치 패널로 상계2동주민센터 옥상에 설치

□ 장비교체

○ 1997년도에 측정장비를 최초 설치하였으며,

2005년에 교체

2016년 현재 신규장비로 교체 예정임

3		추진계획

□ 신규장비 설치에 따른 환경개선공사

○ 장비교체 주기가 10년으로 환경개선공사 후 신규장비를 설치하는 것이 바람직하다고 판단됨.

□ 추진일정

○ 2016. 9월 : 시행 및 공사계약

○ 2016. 10월 : 공사완료 및 장비설치

□  현장사진

□  공사내용

벽체공사	도어 및 창호 교체	주출입구 도어 교체 (900*2100)
		중문 교체(900*2100) * 2개소
		FIX창호 교체 (2400*1500)
		외부창호 교체 _ 기계실
		(1800*1200, 하이샷시)
	전기설비 이설	외부 노출 ▶ 벽체 매입
	경량벽체 설치	석고보드 바탕면 형성
	마감공사	방염실크 도배마감
		창호 블라인더 설치
천정공사	경량반자틀 설치	반자틀 위 석고텍스마감
	등기구 교체	LED 등기구 교체
바닥공사	바닥재 교체	사무실 및 창고 바닥재 교체
기타공사	우수드레인 보수	외부 우수드레인 보수
내부(노후)시설 철거	석면조사	철거작업 前 석면 사전조사
	철거작업	측정시스템 및 집기 보양
		천정/벽체/바닥 철거
	폐기물처리	안전하게 신속처리

4		예산 및 기타

□ 소요 예산 : 18,000,000원

□ 예산과목

- 대기환경개선 및 친환경교통차량보급, 자동차 배출가스 저감, 질소산화물저감 및 대기오염감시, 초미세먼지감축기반조성, 시설비(대기오염측정소 유지보수).   끝.