함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	은평뉴타운 하천조성공사 상수도 규정준수 및 시공계획 제출 재요청

1. 택지조성부-3878(2016.8.1)호 및 시설관리과-23917(2016.8.1)호와 관련입니다.

2. 귀 공사에서 시행중인 은평 중심상업지 하천조성공사와 관련하여 상수도 공사 시행시「대규모 도시계획사업 등에 따른 공급관로 급수협의 지침」및「상수도관 이설 처리지침」에 의거 아래의 규정을 준수하여 공사를 시행해주시기 바라며,

3. 아울러, 상세 시공계획 제출을 재요청 하오니 조속히 회신하여 주시기 바랍니다.

4. 준수사항

가. 공사 시행전 원인자 부담금(신설관로의 세척, 관로측량에 필요한 측량비 등)에 대하여 우리사업소와 협의하에 선납부

나. 착공전 우리사업소에 세부 추진계획서(배관상세도, 공정표, 자재사용 계획 등)에 첨부하여 착공계 제출

다. 단수가 필요한 경우 최소 5일전 우리사업소에 단수승인 요청 및 단수 홍보 시행(단, 50세대 이상이면 우리사업소와 별도 협의시행)

라. 공사완료 최소 30일전 시설물 점검 및 관세척, 수질검사 등을 위한 합동점검 등 업무협의 요청

마. 공사 완료 후 우리사업소로부터 최종 현장점검 후 이상이 없을시 준공계제출(시설물 속성자료 등 첨부)

첨  부 : 관련공문 각 1부.  끝.

	서부수도사업소장
주무관	이진영		시설관리팀장	이준호		시설관리과장	09/23 유인행
협조자
시행	시설관리과-29127	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/	http://water.seoul.go.kr
전화	3146-3682	/전송	3146-3739	/		/	대시민공개