문서번호	시설관리과-26400
결재일자	2016.9.26.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
전동근	고신석	천성훈	09/26 전영석
협 조
	주무관		강동철
	기전팀장		윤덕묵

동작·영등포구 중블록 공급량 일일분석 (2016. 9. 8.)

2016.  9.

남부수도사업소

(시설관리과)

▣ 중블록별 일 공급량 현황( 9. 8.)

▢ 전년 대비 일 공급량 비교

구 분	일평균공급량(톤)		전년대비
	`15년 9월	`16년 9월	증감량(톤)	증감율(%)
서울시	3,306,148	3,326,714	20,566	0.62
사 업 소	495,452	510,867	15,415	3.11
동작,영등포구	250,005	259,705	9,700	3.88

※ 서울시 생산량 누계는 전년대비 164,525톤(0.62%) 증가하였으며, 우리 사업소 공급량은 전년대비 123,322톤(3.11%) 증가하였으며, 동작․영등포구 공급량은 전년대비 77,597톤(3.88%) 증가하였음.

▢ 중블록별 일 공급량 현황(9. 8.)

▢ 중블록별 일 공급량 분석

○ 전년대비 동작,영등포구 11개블록중 1개 중블록(상도3)은 공급량이 감소하고 있으며, 10개 중블록(상도1,2,4,방배1,2,대방1,2,3,7,8)은 공급량이 증가 하였음.

○ 중블록별 일평균 공급량 비교

○ 공급량 일일( 9. 8.) 분석표(동작, 영등포구)

▢ 동작 영등포구 공급량 분석 및 대책

○ 전년대비 사업소 9월 일평균 공급량은 15,415톤(3.11%)증가하였고, 동작․영등포구 일평균공급량은 9,700톤(3.88%)증가 하였음.

○ 상도1중블록의 공급량 증가의 원인으로 상도동 25-8 효성해링턴 플레잉스 아파트(202세대), 상도10구역 재개발 아파트(471세대), 노량진동 메가스터디타워(도시형생활주택(299세대),오피스텔(245세대)), 상도동169-5 상도동두산위브트레지움아파트(582세대) 등 신축건물 완공 및 입주에 따른 공급량 증가, 상도3중블록 소출수 지역 일부를 상도1중블록으로 수계전환 함에 따른 공급량 증가로 추정되며, 아울러 공급량증가 원인을 최소화 하고자 중블록간 경계밸브 점검, 퇴수밸브 개폐 점검 등 누수탐지를 실시하여 유수율 관리에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 :	*********************

******************* 끝.