결재	주무관	팀장		간호과장		간호부장
	김민정	김금이		09/26 최경희
협 조	김계월

31병동 【 식이 줄! 우유병에

딱 붙었다 전해라~ 】

학습동아리 활동 결과 보고(9월)

보 고 명

학습동아리 활동 결과 보고(13차)

일    시

2016. 9. 5.(월) 15:00 ~ 15:30

참 석 자

8명(김금이, 김인희, 이혜순, 김나원, 하숙영, 김민정, 강지희, 박경애)

내    용

▣ 보완제작 실리콘 꼭지와 빨대형 실리콘 꼭지를 적용한 경관영양 우유병

식이세트의 사용 결과에 관한 사항

▣ 선호도 조사를 통해 사용하기 편리하고 장점이 많은 실리콘 꼭지로 선정

주요내용

◉ 일  시 : 2016. 9. 5.(월) 15:00~15:30(30분)

◉ 참석자 : 31병동 간호사 8명

◉ 내  용

비 교 항 목	보완제작 실리콘 꼭지	빨대형 실리콘 꼭지
2주간의 사용 결과 문제 발생률	0%	0%
식이 공급 중 식이줄 빠짐 현상	없음	없음
수액줄 삽입부위와 실리콘 꼭지의 크기 일치 여부	일치	일치
실리콘 꼭지와 수액줄의 삽입, 분리	쉬움	쉬움
현재 사용 중인 소독, 세척법 적용 가능 여부	가능	가능
실리콘 꼭지 단단하고 견고성 여부	단단하고 견고함	부드러움
장기간 실리콘 꼭지에 우유찌꺼기 끼임 현상 유무	있음	없음
실리콘 꼭지를 따로 제작해야 하는 절차 필요(인력 소모)	있음	없음
실리콘 꼭지가 찢어지지 않도록 수액세트 삽입 시 주의 유무	없음	있음

1. 경관영양 우유병 식이세트 실리콘 꼭지 장․단점 비교 분석 내용 전달

2. 경관영양 우유병 식이세트 실리콘 꼭지 사용 후기 의견 교환

•빨대형 실리콘 꼭지의 경우 삽입부위가 좁고 길어 식이줄 삽입 시 밀착       되어 안정감이 있으나 실리콘 재질이 매우 부드러워 찢어지지 않도록 주의를     기울여야 하고 식이 주입 전 공기구멍을 손으로 눌러 공기를 빼내야 하는       단점 이 있음

•보완․제작한 실리콘 꼭지의 경우 끝부분이 완전 개방되어 있어 우유병이      쓰러질 경우 우유가 다량 쏟아지는 단점이 있음

•보완․제작한 실리콘 꼭지는 장기간 사용 시 우유찌꺼기 끼임 현상이 발생

•보완․제작 실리콘 꼭지의 경우 제작 시 시간 및 인력소모가 있음

•두 가지 실리콘 꼭지 모두 식이 공급 중 우유가 쏟아지지 않아 청결한      병동환경 유지 및 감염예방

3. 선호도 조사를 통해 편리하고 장점이 많은 실리콘 꼭지 선정

☞ 31병동 팀원 13명의 선호도 조사 결과 두 가지의 실리콘 꼭지 중 13명(100%)        모두 빨대형 실리콘 꼭지를 더 선호하여 경관영양 우유병식이세트에 사용할

최종 실리콘 꼭지를 빨대형으로 선정

<그림> 실리콘 꼭지 선호도 결과

향후계획

▣ 선정된 실리콘 꼭지 횡단전개를 위한 간담회 개최

관련사진

회의 사진	실리콘 꼭지 선호도 조사

붙임 : 13차 학습동아리 수시활동 보고서 및 회의록 1부.  끝.