		강서수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	023066635	고객접수번호	0972016074355
****	***	*****	*************
*****	**************************************************************
***	***	******	****
계량기구경	20mm	업종	일반용(30)
최초개전일자	19770405	기물번호	F1000007719
현장방문일시	15시 00분	현장출동자	김정래
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	실누수(보호통 및 계량기실)	수압/관종	3kg/cm² /
처리결과	20mm 앵글밸브 캡조임

끝.

★주무관							김수미				급수운영과장					09/26 김정수
협조자
시행			급수운영과-26513										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-3944							/전송			02-3146-3989					/														/	부분공개(6)