		강서수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	036956108	고객접수번호	0972016074557
수용가명	***	*****	*************
수용가주소	**********************************************************************
신청인	***	******	*************
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	20120627	기물번호	r1200030806
현장방문일시	14시 00분	현장출동자	김정래
입회자	***	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	3kg/cm² /
처리결과	15mm 역지변 철거 후 정상출수

끝.

★주무관							김수미				급수운영과장					09/26 김정수
협조자
시행			급수운영과-26518										(						)		접수												(						)
우	08013					서울특별시 양천구 목동동로 155 강서수도사업소 급수운영과																/
전화		02-3146-3944							/전송			02-3146-3989					/														/	부분공개(6)