함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	강동수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제목	법정수도꼭지 수질검사 결과 송부(강동)

1. 강동수도사업소 행정지원과-17120(2016.09.22.)호와 관련입니다.

2. 노후배관 법정수도꼭지 수질검사 결과를 다음과 같이 송부합니다.

가. 수질시험 결과                                            (단위:mg/L)

시료번호	구리(Cu)	철(Fe)	망간(Mn)	아연(Zn)
	1 mg/L 이하	0.3 mg/L 이하	0.3 mg/L 이하	3 mg/L 이하
GD-9-1	불검출	불검출	불검출	불검출
GD-9-2	불검출	불검출	불검출	불검출

. 끝.

	중부수도사업소장
주무관	고민지		수질팀장	김진국		행정지원과장	09/26 서경만
협조자
시행	행정지원과-24410	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소	/
전화	02-3146-2071	/전송	02-3146-2079	/		/	대시민공개