출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	엄용섭	代김희철	09/26 전명수

	명에 의하여 관내(강동,송파) 다점, 음청탐지 및 민원탐지와 관련하여 현장출장을 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 9. 26
7급 정 옥 진 7급 김 희 철 8급 엄 용 섭

보 고 내 용
일 시	2016. 9. 26
건 명	출장결과 보고서		탐지작업자	정옥진,김희철,엄용섭
내용	구분(관로,민원)	위 치(구간)	작 업 결 과		비고
	관로 (민원)	송파구 오금동 38-4호	지하누수 민원 탐지결과 누수징후 없음
	관로 (민원)	강동구 천호동 48-7호	도중누수문의 민원 탐지결과 누수징후 없음
	관로 (민원)	강동구 암사동 491-25호	건물담장 옆 누수 민원 탐지결과 누수징후 없음
	관로 (민원)	강동구 성내동 426-11호	지하누수 민원 탐지결과 누수징후 없음
	관로 (현장조사)	강동구 길동, 둔촌동 일대	상시누수 진단시스템 로거설치역 데이터분석(다운로드작업)
참고사항