		서부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소(홍제동 280-9)

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	038752879	고객접수번호	0962016073751
수용가명	대한예수교장로회문화촌동성교회	민원신청일	2016년 09월 26일
수용가주소	서울특별시 서대문구 (홍제동) 배드민턴장 ( _____ 서대문구 홍제동 280-9 배드민턴장 )
신청인	김현오	신청인연락처	02--
계량기구경	20mm	업종	공공용(20)
최초개전일자	20151104	기물번호	*********76
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	이용주
입회자	김현오	수용가와의관계	본인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	샤워실 쪽 물을 뺀 후 사용 요망

끝.

주무관							이용주				현장민원과장					09/26 박은선
협조자
시행			현장민원과-24023										(						)		접수												(						)
우	03635					서울시 서대문구 통일로 26길 41 서부수도사업소 현장민원과																/
전화		02-3146-2408							/전송			02)3146-3740					/	ylee6101@seoul.go.kr													/	부분공개(6)