문서번호	급수운영과-23780
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
주재연	09/26 오기석
협 조

배수관 물세척 작업일지(기간제근무자)-2016년9월23일

작업일

2016. 09. 23(금)

기간제 근로자

장  소

ㅇ묵동39(No3) 및 면목01-13(No1)

***************

사 업 내 용

○ 출근현황(9월)

성 명	전일까지	금일	누계	비고
***	13	1	14
***	13	1	14
***	13	1	14
***	13	1	14

○ 작업내용

목표	전일까지	금일	누계	비고
물 세 척 (47개소블록)	46	1	47	진행
취약관로(8개소)	39	0	39	완료
공기주입물세척(5개소블럭)	3	0	3	완료

- 묵동39소블록3개소중 잔여 1개소(No3, 묵동163-3~162-8) 및

면목01-13소블록(No1, 면목동532-123~532-144)배수관 물세척 완료

- 물세척 홍보물 부착 : 면목01-13소블록(No2,3구간 )

○ 차량운행일지

차종	차량번호	목적지	전일누계		금일		운행계
소울	54나0916	중랑구	3,760	km	30	km	3,790	km

첨부 : 묵동39(No3) 및 면목01-13(No1)물세척 작업일보(GIS) 및 위치도 각1부. 끝.

`