문서번호	행정지원과-25057
결재일자	2016.9.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장		동부수도사업소장
손정훈	서경란	이만기		09/26 홍현구
협 조

『동부수도사업소 청사 증축공사』

건설공사 안전수칙 확립 계획

2016. 9. 26.

동부수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『동부수도사업소 청사 증축 공사』

건설공사 안전수칙 확립 계획

우리 사업소 청사 증축 공사 현장의 안전수칙을 확립하여 안전사고를 예방하고 청사 증축 안전관리에 철저를 기하고자 함.

Ⅰ				추 진 근 거

□ 동부수도사업소장 지시사항(‘16.9.22.)

□ 산업안전보건법 제13조

Ⅱ				추 진 개 요

□ 추진기간 : ‘16.5.19.~’16.12.31(8개월간)

□ 추진방향

- 증축 공사현장 안전수칙 확립

- 근로자 안전수칙 및 안전시공 이행여부 확인

- 직원 및 시민의 안전통행로 확보

Ⅲ				세부 추진계획

□ 증축공사현장 안전수칙 확립

	근로자보호 안전수칙
1. 근로자 안전모 착용 2. 고소작업자 안전대 착용 및 안전대 고리 체결 3. 버팀보, 작업통로 등 상단에 자재 적치 금지 4. 가설통로 설치 및 축방지 안전시설 설치 5. 낙하물 방지망 설치기준 준수 6. 용접 또는 절단 등의 작업 시 불꽃 비산방지 조치 및 소화기 비치 8. 전동 작업공구 보호덮개 설치 9. 이동식 비계 스토퍼 설치 등 10. 안전난간 및 방망·덮개 등의 설치를 통한 개구부 관리 철저 11. 작업장 조도기준 준수 철저(75lux이상) 12. 위층에서 아래층으로 자재 및 공구 등의 낙하 금지

- 근로자보호 안전수칙 준수

	안전시공 기본사항
13. 동바리, 비계파이프 설치 및 해체 등의 법령 및 지침 준수 14. 사전검토없이 동바리, 비계 등 가설재 임의 또는 과다철거 불가 15. 아웃트리거 적정 거치, 장비허가 검사 이행, 신호수 배치

- 안전시공 기본사항 준수

□ 안전수칙 준수 및 안전시공 이행 여부 확인

- 확인일시 : 주 1회 이상 또한 필요시 수시로 확인

- 확인점검팀 구성

▸ 발주부서 : 감독관

▸ 감    리 : 감리

▸ 시공업체 : 현장대리인 및 안전관리자

- 확인방법 : 현장점검

- 주요 안전점검사항

▸ 공사장 안전관리(가설비계, 난간 등) 및 시민불편사항

▸ 안전관리계획서, 표준시방서 이행 여부

▸ 화재 대비 임시분전함 상태, 소화설비 설치 및 관리실태

▸ 안전사고예방 15개 기본 준수 항목 등

□ 직원 및 시민의 안전통행로 확보

- 화단 내 안전통행로 확보(폭 1.2m이상)

- 중장비 작업시 안전요원 배치 등.  끝.