길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-19474

결재	주무관	시설관리과장
	황대룡	09/26 代송종범

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	9/19월)	9/20(화)	9/21(수)	9/22(목)	9/23(금)	9/24(토)	9/25(일)	계
2015년	101,550	95,671	103,334	95,441	105,016	102,620	109,125	712,757
2016년	123,908	104,172	121,977	110,950	107,845	120,356	122,449	811,657
증 ․ 감	22,358	8,501	18,643	15,509	2,829	17,736	13,324	98,900

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (9.12~9.18)	금주 공급(㎥) (9.19~9.25)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
779,141	811,657	32,516	4.17

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 32,516㎥(4.17% 증가)

- `16.9월 현재 전년 대비 공급량 :–217,781㎥(감소)

- 특이사항

· 위례신도시 광암수계 ⇒ 7.11일 암사수계로 변경으로 전년 대비 공급량 증가