함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신자	서울물연구원장(수질연구과장)
(경유)
제 목	중앙정수처리시설 통과 전후 비교 수질검사 의뢰

중앙정수 처리시설을 사용하는 아파트의 처리시설 통과 전·후 비교 수질검사를 아래와 같이 의뢰하오니 수질검사 후 결과를 알려주시기 바랍니다.

▢ 시료명 : 중앙정수처리시설 통과 전·후 비교 수질검사

◯ 시료수 : 16점(미생물 8점, 1L 무균병 8점)

◯ 채수일 : 2016. 9. 26.

▢ 의뢰항목 : 6항목(일반세균,총대장균군,대장균,구리,아연,경도)

※ 탁도, 잔류염소, pH 현장측정

붙임 1. 수질검사 시료내역

2. 검사 시료 16점(별도지참).  끝.

	강서수도사업소장
주무관	차태훈		수질팀장	김철		행정지원과장	09/26 이원철
협조자
시행	행정지원과-21989	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/
전화	02)3146-3848	/전송	02)3146-3877	/	iamsiine@seoul.go.kr	/	부분공개(7)