	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소화전 이설 현장확인 결과보고

1. 재난관리과-7073(2016.9.21.)호 『휘경2구역 주택재건축정비사업’ 내 소화전 이설 완료에 따른 현장확인 알림』와 관련입니다.

2. 위와 관련 현장 확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 소화전 이설 완료대상 : 7개소

소화전	구 분	위치	이설위치	관할
7	지하식	휘경로 56	망우로21가길 21-9	휘경
115	지상식	휘경로22길 49	휘경로14길 38	휘경
884	지하식	휘경로22길 39	한천로46길 85-6	휘경
3011	지하식	휘경로28길 12-1	외대역동로5길 10-6	휘경
3010	지하식	휘경로28길 24-1	망우로 14길 24	휘경
2891	지상식	외대역동로10길 13-3	한천로49길 30	휘경
1883	지하식	휘경로22길 14	망우로18가길 47	휘경

붙임  결과보고 양식 1부.  끝.

	휘경119안전센터장
담당자	박선근		2팀장	채성주		119안전센터장	09/26 이혁재
협조자
시행	휘경119안전센터-4345	(		)	접수		(		)
우	02501	서울특별시 동대문구 망우로 106 (휘경동)	/	http://fire.seoul.kr
전화		/전송	02)2212-2119	/		/	대시민공개