		남부수도사업소
CU********6*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	급수불편 민원 해소

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	028036223	고객접수번호	0992016086450
수용가명	추지훈	민원신청일	2016년 09월 26일
수용가주소	서울특별시 관악구 쑥고개로22길 29 (봉천동) 20통6반 ( 08832 관악구 봉천동 1585-7 20통6반 )
신청인	추교철	신청인연락처	*************
계량기구경	25mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19761005	기물번호	h1500001082
현장방문일시	15시 30분	현장출동자	강동길
입회자	추교철	수용가와의관계
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² /
처리결과	상수도맨홀 철개 고무박킹 삽입으로 소음 제거 완료한 사항을 민원인한테 연락함

끝.

주무관							강동길				급수운영과장					09/26 최철민
협조자
시행			급수운영과-22132										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		02)3146-4541							/전송			02-3146-4589					/	kdg44444@seoul.go.kr													/	대시민공개