문서번호	급수운영과-19028
결재일자	2016.9.26.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김재모	이승우	09/26 조상덕
협 조

누수탐지 작업일지

2016년 9월 26일(월요일)								탐지원	주무관		주무관		주무관
									김재모		정일용		-
탐지구역				개포27블록 외 3개블록 탐지
블록명		구분 (관로,민원)		위치(구간)		누수탐사 결과							비고
개포27		관 로 (다점식, L-로드탐사)		서초구 강남대로 8길40-10 (양재동 346-1번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간 다점식탐지 및 L-로드탐사 결과 80mm인입관 누수적출후 시설관리과 누수복구 담당자 이첩.							80mm인입관 누수적출
서초15		관 로 (다점식, L-로드탐사)		강남구 선릉로 18길 15 (개포동 156번지)		상수도 누수탐지 추진계획에 의거 년중 최근3년간 누수가 많은 소블록순으로 계획(기간제)탐사 누수징후구간, 다점식 로거 8개소 설치 야간 예약 측정 중 (달터마을 1~2지구 계량기 주변 누수여부 진단)							150~200mm관로
청담 1-06		민 원 (음청식, L-로드탐사)		강남구 선릉로 112길 32 (삼성동 38-9번지)		민원인 의뢰건 나대지에서 물소리가 들린다는 내용으로 현장 답사결과 누수징후 없음 민원인 성명 연락처 없음으로 종료 처리.							200mm관로
서초14		민 원 (음청식, L-로드탐사)		강남구 봉은사로 105 (논현동 200-6번지)		민원인 의뢰건 동양빌딩 지하에 불명수 유입건 음청식 탐지결과 하수로 판명.							80mm관로
구분	근무자		소블록명		위 치		누수징후(건)			정탐실적		정탐(누계)
강남	심강우 이헌주 성동정		청담14		강남구 영동대로 341일대 (대치동 968-2번지)		-			-		35건
서초	이천구 노용해		방배1-23		서초구 명달로 26길16일대 (서초동 1508-3번지) (서초동 1507-52번지)		2건			1건		47건

따로붙임 : 누수탐지 적출보고서 각1부.  끝.