음수대 점검 결과 보고

등록번호	행정지원과-20535

결재	주무관	행정관리팀장	행정지원과장
	박상규	조기열	09/26 정의석
협조

	명에 의거 관내 청원여고, 상계고등학교에 설치된 음수대를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 09. 26.
보 고 자 : 7급 성 명 : 박 상 규

보 고 내 용
점검일시	2016. 09. 26.
건 명	음수대 관리실태 점검
내용	1) 시 설 명 : 청원여자고등학교, 상계고등학교 2) 점 검 자 : 박 상 규 3) 점검대상 : 청원여고33대, 상계고등학교10대, 4) 점검사항 : 음수대 청소,고장등 관리상태 점검 5) 점검결과 : ○ 청원여자고등학교 29대는 2015.8월에 철거하여 창고에 보관중이며 카페테리아 급식실에 4대만 설치하여 사용하고있음(수질검사 08월22일) ○ 상계고등학교 10대는 고장없이 사용중에 있으며 행정실(성권근)에 학생들이 음용하는 아리수 음수대의 청소 및 청결상태를 점검하여 깨끗하게 관리토록 안내함(수질검사 08월25일)
비 고

첨 부 : 음수대 관리카드 각1매.  끝.