투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	응답소 민원처리(노량진역 환승 통로 엘리베이터 고장)

안녕하십니까? 박선주님

서울시정에 관심을 가져 주시는 박선주님께 감사드리며 노량진역 환승통로의 인수인계 지연으로 본의아니게 계속하여 불편을 드린 점에 대하여 사과드립니다.

박선주님께서 말씀하시는 노량진역 환승통로 엘리베이터 분전함은 9월26일 현장을 방문하여 확인한 결과 잠금장치가 원할하게 움직이지 않았던 것으로 조사되었으며, 현장에서 조치완료 하고 역무직원에게 결과를 알려드렸습니다.

금번 고장사항은 엘리베이터 기계실 문으로써 관리자외에는 개폐를 할 수 없는 장치이오니 조심스럽게 조작하여 주시면 감사하겠습니다.

궁금한 사항이 더 있으시면 서울시도시기반시설본부 도시철도설비부 박철호(772-7292)에게 연락주시기 바랍니다.

주무관							박철호			설비계획과장					전결 09/26 이명수
협조자
시행			도시철도설비부-10414									(						)		접수											(						)
우	04520					서울시 중구 청계천로 8 프리미어팰리스 8층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-772-7295						/전송			02-772-7308					/	fmpch@seoul.go.kr												/	대시민공개