문서번호	총무과-11599
결재일자	2016.9.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	★서울물연구원장
임승용		이성철	09/27 정득모
협조	수질분석부장		김복순
	수도연구부장		代장동우

2016년 연구(실험)실 안전점검 추진계획

2016. 9.

서울물연구원

(총무과)

2016년 연구(실험)실 안전점검 추진계획

연구(실험)실의 관리실태에 대한 정기점검을 실시하여 관계법에서 정하고 있는 기준과 비교분석하여 도출된 위해요인 및 문제점에 대해서는 조속히 시정하여 안전사고 예방에 철저를 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률 제8조(안전점검의 실시등) 및

동법 시행령 제7조 2항(정기점검 실시/ 1년 주기)

□ 시행령 제7조(안전점검의 실시) 제2항

- 정기점검 : 연구개발활동에 사용되는 기계·기구·전기·약품·병원체 등의 보관상태 및 보호장비의 관리실태 등을 안전점검기기를 이용하여 실시하는 세부적인 점검으로서 매년 1회 이상 실시

□ 추진개요

○ 대    상 : 연구(실험)실 25개소(본관 18, 별관 7)

○ 기    간 : 2016. 9~10월중(기간 중 현장진단)

○ 진단방법 : 연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침

(미래창조과학부 고시 제2013-109호, 2013.8.21.)

□ 추진계획

○ 주요 진단내용

- 사전조사서 발송(법이행사항 기초 초안 작성)

․ 안전규정, 안전 위원회 운영사항 분석( 안전관리업무 관련 서류검토)

․ 교육, 건강검진, 안전관리비 계상, 보험가입 현황파악

- 연구(실험)실의 안전성 위험성 분석

- 유해물질, 화학물질 저장, 배치, 라벨부착 및 보관상태

- 폐액, 폐약품의 수집보관 및 관리상태

- 시약장 및 국소배기장치(흄후드) 관리상태

- 고압가스용기의 사용, 보관, 배관체결 및 감지기 설치상태

- 실험장비 설치 적정성 및 방호조치 등의 점검

- 측정장비를 활용한 실험실 관리상태

- 분전반, 배선 및 꽂음접속기 등의 관리 및 사용상태

- 환기 및 조도 등의 환경상태, 안전수칙, 안전표지, 규정등의 비치상태

- 소화기 비치, 보호구 착용 및 관리상태 등

○ 대행기관 및 소요예산

- 계약방법 : 카드결재(결재후 카드결재 계좌로 입금조치)

- 계약업체 : ㈜ 누리FES / 서울시 동작구 사당로 162(성일빌딩 2층)

▸ 연구실 안전환경 조성에 관한 법률에 의한 정밀안전진단 대행기관 등록업체

- 소요예산 : 약 1,900천원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 공공운영비

□ 진단결과 조치

○ 정밀안전진단결과 도출된 위해요인 및 개선대책에 대해서는 각 실험실 안전관리책임자(과장) 주관으로 시정조치

붙임 : 1. 2016년 부서별 연구(실험)실 현황 1부

2. 진단비용 조사가격 견적서 각 1부

3. 사업자등록증 및 정밀안전진단 대행기관 등록증 각 1부.

4. 연구실 안전점검 및 정밀안전진단에 관한 지침 1부. 끝.