소방특별조사 세부조사표(*******)

1. 조사대상                                  검사일시 : 2016. 9. 26.

대 상 명	*******			전화번호	*************
소 재 지	**********	대표자	*** *****	주 용 도	방송통신시설
건물구조	철근콘크리트조 지상12층/지하4층 연면적 : 64,189.3㎡			소방 안전 관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	○ 소방안전관리자업무관련사항 확인 한 바 특이 사항없음
②소방계획서에 따른 업무 수행사항	○ 소방시설 정비보완기록부 및 소방훈련·교육 결과기록부 별지서식 등 작성안내
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 소방시설 등 기능장애시 즉시조치토록 안내함	관계자 교육
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 전기화재 관련 안내문 배부 및 소화기 사용법 안내문 배부	관계자 교육
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 화기취급장소 화재예방조치에 필요사항 등 관계자 안전교육 실시함	관계자 교육
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소 방 시 설	실시( O )
피난시설 등	실시( O )	- 비상구 등 피난시설 관련 확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소 방 시 설	○ 소화설비 기능 및 관리상태 확인 ○ 경보설비 기능 및 관리상태 확인 ○ 비상구 관리철저 지도함	- 특이사항없음
피난시설 등	○ 유도등 및 비상구 관련 관리상태 - 계단상 장애물적치없도록 안내	********************** ************************
이동 정비반	○ 소화기 점검표(5매)배부 ○ 옥내소화전사용법 스티커(3매) 배부	이동정비실시

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전 기 분 야	○ *******점검실시함	특이사항 없음
가 스 분 야	○ 가스시설 안전관리토록 지도함	- 특이사항 없음
기 타 분 야	○ 소화기관리요령 안내문 배부	************************* **********************

○ 붙     임 : 소방특별조사결과서 사본 1부.  끝.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	표성용		조동건		09/27 주병식
협조	김광희	박종숙