문서번호	서울특별시차량정비센터-14728
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서무팀장	소장
이임규		유진국	09/27 문인기
협 조
	정비팀장			이광천
	주무관			국중영
	주무관			이길용

2016년 하반기

특정관리대상시설 일제조사 및 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

서울특별시차량정비센터

2016년 하반기

특정관리대상시설 일제조사 및 안전점검 계획

특정관리대상시설(차량정비센터)에 대한 일제조사 및 안전점검을 실시하여 안전사고 예방 및 시설물 안전관리 강화에 만전을 가하고자 함

관련근거

❍ 「재난 및 안전관리기본법」 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

❍ 「재난 및 안전관리기본법시행령」 제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

❍ 특정관리대상시설 등 지정·관리 지침

❍ 2016년 특정관리대상시설 일제조사 계획 알림(시설안전과11875, ‘16.8.15)

시설물 현황

연번	건물명	연면적(㎡)	구 조	비 고
1	101동, 본관	826.56	철근콘크리트조
2	102동, 정비공장	2107.19	철근콘크리트조
3	103동, 고압가스유류창고	141.36	철근콘크리트조
4	105동, 간이정비공장	214.2	철근콘크리트조
5	106동, 화장실	11.4	철근콘크리트조
6	107,108동, 정비공장	640.26	철근콘크리트조
7	111동, 경비실	78.03	연와조
8	112동, 변전실	288	철근콘크리트조
9	A, 정비공장(판금반)	576	철골조
10	B, 정비공장(하체반)	432	철골조
11	C, 대형 정비공장	288	철골조
12	D, 배출시설	72	철골조
13	F, 정비공장(부품실)	45.6	철골조
14	H동, 정비공장(기관반)	42	철골조

세부점검 계획

❍ 점검기간(예정) : 2016.10.17. ~ 21(5일간)

❍ 점검방법

- 점검반 편성하여 건축, 토목, 전기, 가스, 기계, 소방 유지관리

분야별 체크리스트에 의한 현장점검

❍ 점검반 구성

- 점검반 : 서무팀장(반장), 국중영, 이임규, 이길용

구분	토목	건축	가스	기계	소방	전기	유지관리
점검자	공업 7 : 국중영		공업 7 : 이길용			통신 6 : 이임규
반장	서무팀장 : 유진국

주요점검 내용

❍ 안전점검 체크리스트(공통사항)별 중점 점검

❍ 빗물로 인한 지반 침하 등 위험요소 점검

❍ 주요 구조물의 손상균열 여부 점검

❍ 주변 부대시설 위험 여부 점검

❍ 변전실 및 전기시설물 상태 점검

❍ 소방시설물 및 가스설비 정상작동 점검

점검결과 조치계획

❍ 중점관리시설(A·B·C) 또는 재난위험시설(D·E)로 지정

❍ 조사결과 특정관리대상시설등의 변동사항을 「국가재난관리정보

시스템(NDMS)」 에 입력

❍ 조사결과 시설물 상태에 따라 보수·보강 등 적절한 안전조치 이행

붙임 : 안전점검 체크리스트(공통사항) 1부. 끝.