문서번호	역사문화재과-2270
결재일자	2016.9.27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시문화재관리팀장	역사문화재과장
강석태		정재옥	09/27 정상훈
협조
	소장		임광빈

『남산골한옥마을 전통정원』

상수도 제수밸브, 배관 누수에 따른 조치 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

역사문화재과

(시문화재관리팀)

상수도 제수밸브, 배관 누수에 따른 조치 결과 보고

남산골한옥마을 전통정원 시설물 점검 중 상수도 제수밸브 및 배관이 누수되어 긴급으로 우선 조치하고 결과를 보고 드림.

□ 발견일시 : 2016. 09. 05 (화) 11:00

□ 발생장소 : 천우각 광장(제수밸브), 정문앞 5M지점(상수도배관)

□ 발생내용

- 규모 : 제수밸수(80A), 상수도배관(25A)

- 누수원인

․ 제수밸브 및 상수도배관 노후로 인하여 연결부에서 누수 발생

□ 조치내용

- 천우각 앞 제수밸브 잠금시 누수 발생하여 제수변 밸브 교체.

- 지속적인 점검으로 상수도배관에 누수가 발생한다고 판단하여 전문업체*******************에 의뢰하여 긴급 우선조치.

- 13일(탐지), 20~21일 제수밸브교체 및 상수도 배관 누수수리 작업완료.

※ 누수부위 작업시 화장실 등 단수조치(이용안내문 게첨)

□ 소요예산 : 약3,000천원

- 예산과목 : 역사문화재과, 역사문화유산의 계승발전, 전통문화시설운영, 남산골한옥마을 전통정원관리, 시설비

□ 보고자 의견

- 남산골 한옥마을 조성(‘98준공)이후 20여년의 기간이 경과됨에 따라 상수도배관, 제반시설이 노후화가 진행되고 있어, 지속적인 점검을 통하여 시설물관리에 만전을 기하여 방문객의 불편이 없도록 조치코자 함.

붙 임 : 누수위치도면, 현황사진 및 견적서 각 1부.  끝.

보고자 : 지방전기운영 7급 강석태