	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	고장 소방용수시설 재조사 결과 보고

1. 재난관리과-6989(2016.9.12.)호 “고장 소방용수시설 재조사 계획 알림”과 관련입니다.

2. 고장 소방용수시설에 대한 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대  상 : 7개소

나. 결  과 : 7개소 (사용가 5, 사용불 2)

다. 세부내역 : 붙임1참조

붙임 : 고장 소방용수시설 점검 결과(개포) 1부.  끝.

	개포119안전센터장
서무담당	최규환		진압2팀장	윤우근		119안전센터장	09/27 신자행
협조자
시행	개포119안전센터-5111	(		)	접수		(		)
우	06313	서울특별시 강남구 논현로 10 (개포동)19 개포119안전센터	/
전화	02-577-2540	/전송		/		/	대시민공개