소방장비(수관건조장치-자동식) 고장발생보고서
문서번호	숭인119안전센터-4679	결재	담당자	2팀장	119안전센터장
등록일자
			박승희	최태종	09/27 심주용
수 신	소방행정과장
접수번호

장비명(건명)	수관건조장치	관리부서		숭인 119안전센터
고 장 일 시	2016.9.27	장 소		후정
모 델 명	수관건조장치(자동식)
조 치 사 항	□ 수리업체 연락불가
원인 및 상태	□ 수관 건조장치 와이어 노후 □ 수관건조장치 컨트롤판넬 작동 불능
담당자 의견	□ 잦은 출동 및 장기사용으로 인한 와이어 노후 및 수관 건조장치 조작을 위한 조작시스템(컨트롤 판넬) 작동불능으로 사용이 불가능 한 상태임.
그 밖의 사 항
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2016년 9월 27일 장비담당자 계급 지방소방장 성명 정 해 운 (인) 장비담당자 계급 지방소방장 성명 전 창 익 (인) 장비담당자 계급 지방소방장 성명 이 지 원 (인) 소방기관의 장 귀하

□ 관련사진

	숭인119안전센터장