	송파소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	지하주차장없는 아파트 소방차통행로 및 태양광블럭 설치 검수 알림

1. 재난관리과-2906(2016.04.04.)호『소방차 통행로 곤란 및 불가지역 환

경개선 계획보고』와 관련입니다.

2. 우리서 관내 소방차 통행로 노면표시 및 태양광블럭 설치가 완료되어

검수를 알리니 현장대응단 및 각 119안전센터에서는 현장을 확인 후, 결과를 붙임4서식에 의거 2016. 09. 29.(목)한 재난관리과(대응총괄팀)로 제출 바랍니다.

가. 대 상 : 송파구 가락동 192번지(극동아파트 등 4개소)

나. 검수방법(관능검사)

1) 시방서 등 확인후 정상 도색 등 적정 설치여부

2) 노면표시 위치 일치 여부

3) 기타 유지관리에 문제가 되는 제반 하자사항 조사 등

붙임  1. 노면표시 및 태양광블럭 설치 사진(건일) 1부.

2. 노면표시 공사 규격서. 1부.

3. 사양서 및 성적서(참고용) 1부.

4. 결과제출서식. 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,방이119안전센터장,가락119안전센터장
담당자	정용석		대응총괄팀장	곽흥운		재난관리과장	09/27 심대신
협조자
시행	재난관리과-8029	(		)	접수		(		)
우	05737	서울시 송파구 오금로51길 56(마천동)	/	http://fire.seoul.go.kr/songpa
전화	02-431-4101	/전송	02-431-6119	/		/	부분공개(5)