문서번호	정수시설과-10243
결재일자	2016.9.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	정수시설과장
김익동	09/27 代오재승

막여과 운영실 냉난방기 고장 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 9

영등포아리수정수센터

막여과 운영실 냉난방기 고장 보고

막여과 운영실에 설치되어 사용중인 냉난방기 실외기 팬모터 손상에 따른 고장으로 이에 대한 정비계획 보고임.

❑ 점검개요

❍ 점검일자 : 2016. 9. 27(화)

❍ 점 검 자 : 김익동, 박세욱, LG전자서비스-하이엠솔루텍 서인석

❍ 점검대상

설 비 명	위 치	형 식	설치대수	설치년도	용 도	비 고
천정형 냉난방기	막여과 운영실	4-WAY 천정카세트형	실외기 1대 실내기 1대	2010년	냉난방

❍ 점검내용

- 냉난방기 운전상태

❑ 점검결과

❍ 해당설비의 제작 및 설치업체인 LG전자에 A/S 신청하여 점검한 결과 실외기 팬모터 손상으로 인한 고장으로 확인

❑ 조치계획

❍ LG전자 A/S지정업체인 하이엠솔루텍(주)에 수리의뢰하여 신속히 정비 후 냉난방기 관리에 만전을 기하고자 함

❍ 작업내용 : 팬모터 교체 및 시운전

❑ 소요예산

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

❍ 소요예산 : 160,500원

❍ 지급방법 : 정수시설과 신용카드 결제후 카드결제계좌에 입금조치.  끝.