	강남소방서
수신	강남수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	지하 저수조 침하 맨홀부분 보수 의뢰(긴급)

1. 평소 소방업무에 적극 협조하여 주시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 강남구 논현동 192-6 소재의 지하 저수조 맨홀부분의 침하로 인하여 안전사고가 우려되어 긴급히 보수를 요청하오니 신속히 조치하여 주시고 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

연 번	종 류	주 소	내 용	비 고
1	지하 저수조	강남구 논현동 192-6	맨홀침하(지면과의 단차)로 인한 안전사고 우려 (차량통행 증가로 인한 덜컹거림)

3. 서울시 응답소 민원(접수번호 : 20160919002467, 문서번호 : 0002468) 대상인 만큼 보수 의뢰를 요청하오니 조속한 시일 내 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임  현장 사진 및 위치도 1부.  끝.

	강남소방서장
★담당자	성연웅		대응총괄팀장	고석봉		재난관리과장	09/27 노희손
협조자
시행	재난관리과-7357	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동)	/	http://fire.seoul.go.kr/knfs
전화	02-552-1190	/전송	02-553-3199	/	chalenge88@seoul.go.kr	/	대시민공개