함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	서부수도사업소
수신	서부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	지장물 조회요청에 따른 회신(증산로, 성산로 중앙분리대 설치)

1. 도로보수과-9201(2016.9.21.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 중앙분리대 설치에 따른 수도관 저촉여부를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 수도관 저촉여부

공 종	위 치	설치내용	조회요청 내용	저촉여부
중앙분리대 (철제형)	1.성산로: 2개소 - 내부순환로입구 성산1교앞 2. 증산로: 2개소 월드컵터널앞 하늘공원 부근	중앙분리대: 396m (중앙분리대 지주 매설깊이: 1m)	지하 2m이내 지하 매설물 저촉여부	해당구간내 상수도시설물 없음

끝.

	서부수도사업소장
주무관	김병주		주무관	함현준		급수운영과장	09/27 代김찬모
협조자
시행	급수운영과-23291	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로 26길 41	/
전화	02-3146-3661	/전송	02-3146-3689	/	qudwn8065@seoul.go.kr	/	대시민공개