투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(10월 안전점검 알림)

1.업무지시현장 : 강북청소년수련관 증축 기계설비공사 남성기전(주)외 36개 현장

2.작 성 일 자 : 2016-09-27 11:09:57

3.지 시 내 용

가. 현장에서 사용하는 가설분전반 콘센트와 과전류차단기 용량 차이로 인한 화재 위험에 대하여 반복 지적되고 있어 “가설전기설비 화재예방을 위한 관리방안“을 통보하니 안전점검시 지적되지 않도록 가설전기설비 안전관리를 철저히 하여 주시고

나. 10월 안전점검은 “화재예방 및 추락에 관한사항”을 중점점검 할 계획임을 알려드리니 안전사고가 발생하지 않도록 현장안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

끝.

- 본 결재는 통합사업관리정보시스템 내 행정정보연계를 통하여

수행하는 문서로, 결재 완료 시 통합사업관리정보시스템 을 이용하여

대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							지장환			환경설비과장					09/27 여인웅
협조자
시행			설비부-14952									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8621						/전송			02-3708-8659					/	amanhope@seoul.go.kr												/	대시민공개