“시민의 안전가 지키겠습니다”
	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	시정보완명령 발부 대상 확인점검 계획(***********)

1. 관련문서

가.예방과-15183(2016.8.30.)호『시정보완명령서*******

나.예방과-15183(2016.8.30.)호『시정보완명령서********

2. 위 호와 관련하여 시정보완명령서 발부대상의 확인점검을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 시정보완명령내용 및 확인일

연번	대상명	제조소분야	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인일
1	*****	주유취급소	○ 주입구 내 가연물 제거	2016. 9.23.	2016. 9.28.
2	******	주유취급소	○ 배수구 파손부위 수리할 것	2016. 9.23.	2016. 9.28.

나. 확인자 : 위험물안전팀장, 담당 최정현

다. 확인일은 필요에 따라 변경될 수 있음(결과보고서로 갈음)

라. 확인결과 조치 : 불이행시 관계법령에 따라 처리.  끝.

담당자	최정현		위험물안전팀장	남정오		예방과장	09/28 이연호
협조자
시행	예방과-16808	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2243-0073	/전송	02-2242-0119	/	hyon6548@seoul.go.kr	/	부분공개(6)